## RNA样品检测SOP
RNA文库构建样品要求
百诺大成在接收到客户提供的样品后，会对参照下表对样品进行浓度、总量和完整性及纯度检测，并将样品按质量分为不同的类别，详细情况请您参阅service@bionova.com.cn发送的样品检测报告。
[5 empty] | 填写方式 | 填写候选项 | 操作说明 | Example#1 BN2-536 | Example#2 BN2-533
| 确定SOP | 样本档案 | 产品 |  | 列表单选 | 转录组测序 小RNA测序 降解组测序 circRNA测序 |  | 转录组测序 | 转录组测序
|  |  | 建库类型 |  | 列表单选 | 转录组测序 小RNA测序 降解组测序 circRNA测序 |  | 链特异性转录组文库 | 链特异性转录组文库
|  |  | 样品类型 |  | 列表单选 | 1. Total RNA 2. mRNA 3. Small RNA（<200nt） 4. IP small RNA 5. -rRNA RNA 6. 单链cDNA 7. 双链cDNA 8. 其它（请说明） |  | 2. mRNA | 2. mRNA
|  |  | 样品信息 | 物种* | 文字 |  |  | 水稻 | 水稻
|  |  |  | 浓度*（ng/μL） | 数字 |  |  | 600 | 980
|  |  |  | 体积* （μL） | 数字 |  |  | 21 | 18
|  |  | 检测方法 |  | 列表多选 | 1. 电泳 2. NanoDrop 3. Qubit 4. AB2100 |  | 2 | no
|  | 步骤 | 操作 | 记录 | 记录内容 | 记录内容说明 | 操作说明 | Example#1 | Example#2
| 出库 | #1 出库 | 出库
| 样本稀释 | #2 样品稀释 | 检测前稀释方式(检测前终浓度100ng/μL左右，终体积>5ul).若样品信息单未标明样品浓度，则对样品统一进行10倍稀释，将样品稀释液振荡混匀 | 上样体积(ul) | 数字 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | DEPC水（ul) | 公式 | ·=(客户送样浓度*上样体积)/100-上样体积 | 检测前稀释方式(检测前终浓度100ng/μL左右，终体积>5ul).若样品信息单未标明样品浓度，则对样品统一进行10倍稀释，将样品稀释液振荡混匀 | 5 | 8.8
|  | 选择方法 | 检测方法 |  | 自动匹配SOP | Qubit/Agilent 2100 | 从客户填写的表单导入的信息 | Qubit/Agilent 2100 | Qubit/Agilent 2100
| 浓度检测 | #3 Qubit （检测浓度） | sop检测方法1（Qubit） | 选择SOP | 自动匹配SOP | 1-基因组样品DNA样品检测SOP； 2-RNA样品检测SOP； 3-ChIPDNA样品检测SOP 4-Bionova文库2100检测SOP | 客户需要确认系统自动匹配的信息是否正确 | 2-RNA样品检测SOP | 2-RNA样品检测SOP
|  |  |  | 使用试剂盒 | 列表单选 | Qubit® RNA Assay Kit Qubit® RNA HS Assay Kit Qubit® microRNA Assay Kit Qubit® RNA BR Assay Kit Qubit® ssDNA Assay Kit Qubit® dsDNA BR Assay Kit Qubit® dsDNA HS Assay Kit | 客户需要确认系统自动匹配的信息是否正确 | Qubit® RNA Assay Kit | Qubit® RNA Assay Kit
|  |  |  | Qubit读数结果（ng/μL） | 数字 | $QubitValue | 实验操作员人工从Qubit仪器上读数 | 73.5 | 93
|  |  |  | 原液浓度（Qubit）（ng/μL） | 公式 | 原液浓度=Qubit读数结果（ng/μL）×（上样体积+DEPC水）/上样体积 | 软件自动生成结果，并且将结果copy到报告生成页面中 | 441 | 911.4
|  |  | 检测结果 | 总量 | 公式 | 总量m=#3“检测浓度”*“体积” |  | 9261 | 16405.2
|  |  |  | 浓度 | 公式 | #3“检测浓度” c=Qubit读数结果 |  | 73.5 | 93
|  |  |  | 检测结果(PASS/FAIL) | 公式 | $QubitResult=(m ≥ 1 μg) &(c ≥ 100 ng/μL) | “产品+建库类型+样品类型”决定选择哪个标准.具体标准对应关系，见表格Sheet2的"RNA文库构建样品要求"。 | PASS: (m ≥ 1 μg) &(c ≥ 100 ng/μL) | PASS: (m ≥ 1 μg) &(c ≥ 100 ng/μL)
|  |  | 流程跳转 |  | 公式 | if($QubitResult==PASS) GOTO NEXT; else GOTO #10 检测结论 | 如果检测结果=Fail，跳过后续检测直接出结论
| 用量判定 | #4 判断留样？ 根据后续sop判断留样 | 后续实验需要的样品稀释液总量 |  | 公式 | .=#6初测质量的琼脂糖凝胶电泳检测过程中需要使用的“稀释样品体积”+#9精确定量中的“稀释样品体积” | 当两个数据中有一个不可用则该公式无效 | 5.4422 | 4.3011
|  |  | 后续需要的原液总量 |  | 公式 | .=#6初测质量的琼脂糖凝胶电泳检测过程中需要使用的“样品原液体积”+#9精确定量中的“样品原液体积” | 当两个数据中有一个不可用则该公式无效，如果#4"后续实验需要的样品稀释液总量"数据可用，则此结果不可用。 | 0.90703 | 0.43889 | 这两个例子中这项结果无效
| 余量入库 | #5 剩余样品原液入库 | 入库 |  |  |  | 有条形码的原样品管进行入库操作
| 初测质量 | #6 电泳（粗测质量） | sop检测方法2（琼脂糖凝胶电泳检测，200ng样品,1%胶） | 稀释样品体积（ul) | 公式 | .=200/(#3)Qubit读数结果 | 如果公式得到的结果>5, 则这个数据不可用。显示为不可用 | 2.7211 | 2.1505
|  |  |  | 样品原液体积（当稀释液浓度过低时，体积大于5ul时，用原液上样） | 公式 | .=200/(#3)原液浓度 |  | 0.45351 | 0.21944 | 这两个例子中这项结果无效
|  |  |  | 选择胶规格 | 列表单选 | 小板胶（8孔） 大板胶（15孔） | 根据客户样品数自动选择，但是+提供客户修改功能 | 小板胶（8孔） | 小板胶（8孔）
|  |  |  | 结果 | 列表单选 | 1-电泳检测合格 2-样品降解，28S与18S主带弥散，基因组污染，蛋白质严重污染（可以勾选其中一项或几项） | 客户可以选择1，或者选择2中的一项或几项 | 电泳检测合格 | 基因组污染
| 判定 | #7 是否继续？ |  | 是否进行下一步 | 列表单选 | 1-继续进行Agilent 2100 Bioanalyzer检测 2-结束检测，直接进行“样品检测报告的撰写“ |  | 继续2100检测 | 停止检测撰写检测报告
ç | sop检测方法3（Agilent 2100） （精确质量） | #8 批量合并？ |  | 样品分类 | 列表单选 | 动物 植物 原核 | 客户手动选择 | 植物 | 植物
|  |  |  | 同类样品数量 | 数字 | 在整个实验室系统中统计进行到这一步的相同”样品分类“的样品 |  | 1 | 0
|  |  |  | 2个工作日内，如数量不足12个，申请是否进行2100检测 |  | 操作人员主动申请。系统可以提醒还有0.5天到达dead line的样品。（比如红色表示） | 电泳检测结束后对样品进行分类（动物、植物、原核），当每组样品数量达到12个时进行Agilent 2100 Bioanalyzer 检测； RNA样品检测周期为2个工作日，2日内如样品数目不足12，应询问相关负责人是否进行2100检测； | 否 | 否
|  | #9 Agilent 2100 （精确质量） | 条件：当稀释样本体积够用时 | 稀释样品体积（ul) | 公式 | .=100/(#3)Qubit读数结果 | 如果公式得到的结果>2, 则这个数据不可用。显示为不可用 | 1.3605 | 1.0753
[5 empty] | 公式 | .=200/(#3)Qubit读数结果 | 如果（.=100/(#3)Qubit读数结果）结果不可用时，此结果也不可用。 | 2.7211 | 2.1505
|  |  | 条件：当稀释样本体积不够用时 | 样品原液体积（当稀释液浓度过低时，体积大于2ul时，用原液上样） | 公式 | .=100/(#3)原液浓度 | 如果公式得到的结果>2, 则这个数据不可用。显示为不可用 | 0.22676 | 0.10972 | 这两个例子中这项结果无效
[5 empty] | 公式 | .=200/(#3)原液浓度 | 如果（.=200/(#3)Qubit读数结果）结果不可用时，此结果也不可用。 | 0.45351 | 0.21944 | 这两个例子中这项结果无效
|  |  |  | 使用的试剂盒 | 列表单选 | Agilent RNA 6000 Nano Kit AgilentRNA 6000 Pico Assay | 根据SOP 系统可以自动分配 | Agilent RNA 6000 Nano Kit
|  |  |  | 使用的程序 | 列表单选 | RNA/Eukaryotes total RNA Nano Series II RNA/Eukaryotes total RNA Pic Series II RNA/mRNA Nano Series II RNA/mRNA Pico Series II RNA/Plant RNA Nano RNA/Plant RNA Pico RNA/Prokaryote Total RNA Nano Series II RNA/Prokaryote Total RNA Pico Series II RNA/Small RNA Series II | RNA芯片分为Nano和Pico，分别有相应的Eukaryotes、Plant、Bacteria程序，开始运行前请仔细核对。 | RNA Nano Plant
|  |  | 完整性结果（Agilent 2100） | 结果图 | 文档截图 |  | 从仪器设备导出的PDF截取 | 生产部门样品检测报告-BionovaRNA样品检测报告-ZSS-18-RNA-20160704-20160706
|  |  |  | 图谱基线无上抬 | 判定 |  | 根据结果图进行判定 | yes
|  |  |  | 5.8S峰形正常 | 判定 |  | 根据结果图进行判定 | yes
|  |  |  | RIN值 | 数值记录 |  | RIN>=7.0 | >=7.0
|  |  |  | 28S/18S | 数值记录 |  | 28S/18S≥1.0 | 28S/18S≥1.0
| 检测结论 | #10 | 样品质量分类 |  | 手动判定分类 | A类,B类,C类 | 样品质量分类： 在纯度上我们要求总RNA 在1%琼脂糖电泳图无DNA/蛋白质污染情况、样品主带清析、28S:18S比例大于1，5S峰型正常，Bionova对总RNA质量判定优先级为总量/浓度>蛋白污染> DNA污染； 样品判定标准分为A、B、C共3个等级： A类：样品质量满足建库测序条件，即RNA总量满足送样要求，无基因组DNA、蛋白质、糖类等杂质污染，琼脂糖电泳28S及18S条带清晰无弥散，Agilent 2100检测图谱基线平整无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，28S/18S≥1.0（小RNA和降解组样品要求RIN≥7.5，28S/18S≥1.3，详细可参考上表）。 B类：样品质量不完全满足建库测序条件，即RNA总量满足送样要求，无基因组DNA、蛋白质、糖类等杂质污染，琼脂糖电泳28S及18S条带轻微降解；Agilent 2100检测不完全满足要求，主要包括以下4种情况： 1）RIN值达到标准，但图谱基线略不平整； 2）RIN值略低，但基线平整； 3）RIN值达到标准，基线平整，但5.8S峰型略偏高； 4）基线平整，但28S/18S略低于标准。 C类：样品质量不满足建库测序条件，即RNA总量不满足送样要求；或存在基因组DNA、蛋白质或糖类等杂质污染；或琼脂糖电泳28S及18S条带不清晰，存在明显降解；Agilent 2100检测图谱基线明显上抬，5.8S峰型偏高，RIN<7.0，28S/18S<1.0。 | A类 | C类

## DNA样品检测SOP
DNA样品检测要求。 |  | 与RNA 样品检测不同的单元格用淡绿色填充表示。
百诺大成在接收到客户提供的样品后，会对参照下表对样品进行浓度、总量和完整性及纯度检测，并将样品按质量分为不同的类别，详细情况请您参阅service@bionova.com.cn发送的样品检测报告。
[5 empty] | 填写方式 | 填写候选项 | 操作说明 | Example#1 BN4-166 | Example#2 BN2-533 | 备注
| 确定SOP | 样本档案 | 产品 |  | 列表单选 | 全基因组甲基化测序 宏基因组测序 全外显子测序 |  | 全基因组甲基化测序 | 转录组测序
|  |  | 建库类型 |  | 列表单选 | ChIP文库 全基因组甲基化文库 PCR产物文库 DNA小片段文库 DNA大片段文库 宏基因组文库 外显子捕获文库 |  | 全基因组甲基化文库 | 链特异性转录组文库
|  |  | 样品类型 |  | 列表单选 | 1. 基因组DNA 2. ChIP DNA 3. PCR 产物 4. 已打断的样品 5. FFPE 样品 6. cfDNA/ctDNA 7. 单细胞DNA 8. 其它（请说明） |  | 1. 基因组DNA | 2. mRNA
|  |  |  | 样品名称 | 文字 |  |  | 小叶章-灌1-1
|  |  | 样品信息 | 物种* | 文字 |  |  | 植物 | 水稻
|  |  |  | 浓度*（ng/μL） | 数字 |  |  | 40.3 | 980
|  |  |  | 体积* （μL） | 数字 |  |  | 100 | 18
|  |  | 检测方法 |  | 列表多选 | 1. 电泳 2. NanoDrop 3. Qubit 4. AB2100 |  | 1，3 | no | 参考sheet2-1-DNA文库构建样品要求
|  | 步骤 | 操作 | 记录 | 记录内容 | 记录内容说明 | 操作说明 | Example#1 | Example#2
| 出库 | #1 出库 | 出库
| 样本稀释 | #2 样品稀释 | 检测前稀释方式(检测前终浓度20-50ng/μL）.若样品信息单未标明样品浓度，则对样品统一进行10倍稀释，将样品稀释液振荡混匀 | 上样体积(ul) | 数字 |  |  | 10 | 1
|  |  |  | dd H2O | 范围公式 | ·=(客户送样浓度*上样体积)/50-上样体积～～·=(客户送样浓度*上样体积)/20-上样体积 | 检测前稀释方式(检测前终浓度20-50ng/μL左右）.若样品信息单未标明样品浓度，则对样品统一进行10倍稀释，将样品稀释液振荡混匀 | -1.94
[8 empty] | 10.15 | 8.8
|  | 选择方法 | 检测方法 |  | 自动匹配SOP | Qubit/AGE | 从客户填写的表单导入的信息 | Qubit/AGE | Qubit/Agilent 2100
| 浓度检测 | #3 Qubit （检测浓度） | sop检测方法1（Qubit） | 选择SOP | 自动匹配SOP | 1-基因组样品DNA样品检测SOP； 2-RNA样品检测SOP； 3-ChIPDNA样品检测SOP 4-Bionova文库2100检测SOP | 客户需要确认系统自动匹配的信息是否正确 | 1-基因组样品DNA样品检测SOP | 2-RNA样品检测SOP
|  |  |  | 使用试剂盒 | 列表单选 | Qubit® RNA Assay Kit Qubit® RNA HS Assay Kit Qubit® microRNA Assay Kit Qubit® RNA BR Assay Kit Qubit® ssDNA Assay Kit Qubit® dsDNA BR Assay Kit Qubit® dsDNA HS Assay Kit | 客户需要确认系统自动匹配的信息是否正确 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | Qubit® RNA Assay Kit
|  |  |  | Qubit读数结果（ng/μL） | 数字 | 客户从qubit仪器上读取的数据 |  | 18 | 93
|  |  |  | 原液浓度（Qubit）（ng/μL） | 公式 | ·=Qubit读数结果（ng/μL）×（上样体积+DEPC水）/上样体积 | 软件自动生成结果，并且将结果copy到报告生成页面中 | 36.27 | 911.4
|  |  | 检测结果 | 总量 | 公式 | .=#3“原液浓度”*“体积” |  | 3627 | 16405.2
|  |  |  | 是否通过 | 逻辑判断 | yes/no | “产品+建库类型+样品类型”决定选择哪个标准.具体标准对应关系，见表格Sheet2的"1-DNA文库构建样品要求"。 | yes(m ≥ 500 ng) | yes(m ≥ 1 μg)
|  |  |  | 浓度 | 公式 | #3“原液浓度=c |  | c ≥ 20 ng/μL | c ≥ 100 ng/μL
|  |  |  | 是否通过 | 逻辑判断 | yes/no | “产品+建库类型+样品类型”决定选择哪个标准.具体标准对应关系，见表格Sheet2的"1-DNA文库构建样品要求"。 | yes | yes
| 用量判定 | #4 判断留样？ 根据后续sop判断留样 | 后续实验需要的样品稀释液总量 |  | 公式 | .=#6初测质量的琼脂糖凝胶电泳检测过程中需要使用的“稀释样品体积”+#9精确定量中的“稀释样品体积” | 当两个数据中有一个不可用则该公式无效 | #REF! | #REF! | 在“基因组样品DNA样品检测SOP”中没有这两项。
|  |  | 后续需要的原液总量 |  | 公式 | .=#6初测质量的琼脂糖凝胶电泳检测过程中需要使用的“样品原液体积”+#9精确定量中的“样品原液体积” | 当两个数据中有一个不可用则该公式无效，如果#4"后续实验需要的样品稀释液总量"数据可用，则此结果不可用。 | 11.0284 | 0.43889
| 余量入库 | #5 剩余样品原液入库 | 入库 |  |  |  | 有条形码的原样品管进行入库操作
|  | #6 电泳（质量检测） | sop检测方法（琼脂糖凝胶电泳检测，20-50ng样品,0.8%胶） | 20ng上样体积(ul) | 公式 | .=20ng/Qubit检测浓度 |  | 0.55142
|  |  |  | 50ng上样体积(ul) |  | .=50ng/Qubit检测浓度 |  | 5.5142 | 0.21944 | 这两个例子中这项结果无效
|  |  |  | 选择胶规格 | 列表单选 | 小板胶（8孔） 大板胶（15孔） | 根据客户样品数自动选择，但是+提供客户修改功能 | 小板胶（8孔） | 小板胶（8孔）
|  |  |  | 进入质量分类 | 列表单选 | 样品质量分类：  Bionova对总DNA样品要求有以下2点： 1） 在总量上我们要求总DNA ≥ 1 μg ，其浓度要求为≥ 20ng /μL； 原因：DNA打断时要将1μgDNA定容到50μL，浓度太低在规定的体积内DNA总量不足，总量不足可能影响建库效果。 2） 在纯度上我们要求总DNA 在0.8%琼脂糖电泳图上条带完整单一无明显降解且无严重蛋白质、多糖、RNA或其它肉眼可见的污染； 原因：如有蛋白、多糖等有机物污染 ，在超声打碎的过程中DNA分子会很难打碎到我们所要求的大小；发生降解了的DNA在数据质量上表现较差，RNA污染影响定量和DNA超声碎裂，但相对影响较少。 | 客户可以选择1，或者选择2中的一项或几项 | 电泳检测合格 | 基因组污染
| 判定 | #7 是否继续？ |  | 是否进行下一步 | 列表单选 | 1-继续进行Agilent 2100 Bioanalyzer检测 2-结束检测，直接进行“样品检测报告的撰写“ |  | 继续2100检测 | 停止检测撰写检测报告
ç | sop检测方法3（Agilent 2100） （精确质量） | #8 批量合并？ |  | 样品分类 | 列表单选 | 动物 植物 原核 | 客户手动选择 | 植物 | 植物
|  |  |  | 同类样品数量 | 数字 | 在整个实验室系统中统计进行到这一步的相同”样品分类“的样品 |  | 1 | 0
|  |  |  | 2个工作日内，如数量不足12个，申请是否进行2100检测 |  | 操作人员主动申请。系统可以提醒还有0.5天到达dead line的样品。（比如红色表示） | 电泳检测结束后对样品进行分类（动物、植物、原核），当每组样品数量达到12个时进行Agilent 2100 Bioanalyzer 检测； RNA样品检测周期为2个工作日，2日内如样品数目不足12，应询问相关负责人是否进行2100检测； | 否 | 否
|  | #9 Agilent 2100 （精确质量） | 条件：当稀释样本体积够用时 | 稀释样品体积（ul) | 公式 | .=100/(#3)Qubit读数结果 | 如果公式得到的结果>2, 则这个数据不可用。显示为不可用 | 5.5556 | 1.0753
[5 empty] | 公式 | .=200/(#3)Qubit读数结果 | 如果（.=100/(#3)Qubit读数结果）结果不可用时，此结果也不可用。 | 11.1111 | 2.1505
|  |  | 条件：当稀释样本体积不够用时 | 样品原液体积（当稀释液浓度过低时，体积大于2ul时，用原液上样） | 公式 | .=100/(#3)原液浓度 | 如果公式得到的结果>2, 则这个数据不可用。显示为不可用 | 2.7571 | 0.10972 | 这两个例子中这项结果无效
[5 empty] | 公式 | .=200/(#3)原液浓度 | 如果（.=200/(#3)Qubit读数结果）结果不可用时，此结果也不可用。 | 5.5142 | 0.21944 | 这两个例子中这项结果无效
|  |  |  | 使用的试剂盒 | 列表单选 | Agilent RNA 6000 Nano Kit AgilentRNA 6000 Pico Assay | 根据SOP 系统可以自动分配 | Agilent RNA 6000 Nano Kit
|  |  |  | 使用的程序 | 列表单选 | RNA/Eukaryotes total RNA Nano Series II RNA/Eukaryotes total RNA Pic Series II RNA/mRNA Nano Series II RNA/mRNA Pico Series II RNA/Plant RNA Nano RNA/Plant RNA Pico RNA/Prokaryote Total RNA Nano Series II RNA/Prokaryote Total RNA Pico Series II RNA/Small RNA Series II | RNA芯片分为Nano和Pico，分别有相应的Eukaryotes、Plant、Bacteria程序，开始运行前请仔细核对。 | RNA Nano Plant
|  |  | 完整性结果（Agilent 2100） | 结果图 | 文档截图 |  | 从仪器设备导出的PDF截取 | 生产部门样品检测报告-BionovaRNA样品检测报告-ZSS-18-RNA-20160704-20160706
|  |  |  | 图谱基线无上抬 | 判定 |  | 根据结果图进行判定 | yes
|  |  |  | 5.8S峰形正常 | 判定 |  | 根据结果图进行判定 | yes
|  |  |  | RIN值 | 数值记录 |  | RIN>=7.0 | >=7.0
|  |  |  | 28S/18S | 数值记录 |  | 28S/18S≥1.0 | 28S/18S≥1.0
| 检测结论 |  | 样品质量分类 |  | 手动判定分类 | A类,B类,C类,D类 | Bionova对总DNA质量判定优先级为总量>蛋白污染>RNA污染；样品判定标准分为A、B、C、D共4个等级： 1） A类：样品质量满足建库测序需求，即DNA总量满足送样要求，且样品条带完整单一无严重降解，样品无严重RNA、蛋白质等杂质污染。 如下图，在总量满足的情况下，结合电泳图谱：1图条带单一完整无降解；2图轻微降解；3图轻微蛋白质和RNA污染；以上三图所示均判定为A类，即总量大于1μg，有轻微降解、轻微的蛋白污染和RNA污染的样品都可接受，为合格样品。 2） B类：样品质量部分满足建库测序需求，即DNA总量大于送样要求的1/2，且样品条带完整单一无严重降解，样品无严重RNA、蛋白质等杂质污染。 B类和A类的区别仅仅是从总量上区分，故DNA总量仅满足送样要求的1/2（500ng），电泳检测结果为1）中的电泳图类型则样品被判定为B类，为合格样品。 3） C类：样品质量不完全满足建库测序需求，即DNA总量大于送样要求的1/2，样品存在轻微降解，且样品无RNA、蛋白质等杂质污染。如下图所示，在总量DNA总量仅满足送样要求的1/2（500ng），电泳检测结果为中度降解，判定为C类，为风险建库样品，建议客户重新送样。 4） D类：样品质量不满足建库测序需求，即DNA总量小于送样要求的1/2，样品降解严重，或存在严重RNA、蛋白质等杂质污染。对于D类出现的严重蛋白污染情况，若其DNA样品总量总量大于1μg的情况下，Bionova在取得客户的同意后，可对其进行酚/仿抽提处理。 如下图所示，1、2和3样品分别存在杂带污染、严重蛋白质污染、严重降解，应判定为D类 | A类 | C类
|  |  | 分类处理建议 |  | 自动匹配SOP | A类,B类,C类,D类 | A类：样品质量+H50满足建库测序需求，合格样品 B类：样品质量部分满足建库测序需求，合格样品 C类：样品质量不完全满足建库测序需求，为风险建库样品，建议客户重新送样。 D类：样品质量不满足建库测序需求，Bionova在取得客户的同意后，可对其进行酚/仿抽提处理。

## ChIPDNA样品检测SOP
DNA样品检测要求。 |  | 与RNA 样品检测不同的单元格用淡绿色填充表示。
百诺大成在接收到客户提供的样品后，会对参照下表对样品进行浓度、总量和完整性及纯度检测，并将样品按质量分为不同的类别，详细情况请您参阅service@bionova.com.cn发送的样品检测报告。
[5 empty] | 填写方式 | 填写候选项 | 操作说明 | Example#1 BN4-250 | Example#2 BN2-533 | 备注
| 确定SOP | 样本档案 | 产品 |  | 列表单选 | 全基因组甲基化测序 宏基因组测序 全外显子测序 |  | 全基因组甲基化测序 | 转录组测序
|  |  | 建库类型 |  | 列表单选 | ChIP文库 全基因组甲基化文库 PCR产物文库 DNA小片段文库 DNA大片段文库 宏基因组文库 外显子捕获文库 |  | ChIP文库 | 链特异性转录组文库
|  |  | 样品类型 |  | 列表单选 | 1. 基因组DNA 2. ChIP DNA 3. PCR 产物 4. 已打断的样品 5. FFPE 样品 6. cfDNA/ctDNA 7. 单细胞DNA 8. 其它（请说明） |  | 2. ChIP DNA | 2. mRNA
|  |  |  | 样品名称 | 文字 |  |  | 拟南芥
|  |  | 样品信息 | 物种* | 文字 |  |  | 植物 | 水稻
|  |  |  | 浓度*（ng/μL） | 数字 |  |  | 0.318 | 980
|  |  |  | 体积* （μL） | 数字 |  |  | 10 | 18
|  |  | 检测方法 |  | 列表多选 | 1. 电泳 2. NanoDrop 3. Qubit 4. AB2100 |  | 3，4 | no | 参考sheet2-1-DNA文库构建样品要求
|  | 步骤 | 操作 | 记录 | 记录内容 | 记录内容说明 | 操作说明 | Example#1 | Example#2
| 出库 | #1 出库 | 出库
| 样本稀释 | #2 样品稀释 | 检测前稀释样品到4ng/ul.如果样品浓度<4ng/ul，则样品上样量设为0 | 上样体积(ul) | 数字 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | dd H2O | 范围公式 | ·=(1ng/ul*2ul)/客户送样浓度-2ul | 检测前稀释方式，如果浓度大于4ng/ul,则2100检测前浓度稀释到1ng/μL左右. | 5.2893
8.8
|  | 选择方法 | 检测方法 |  | 自动匹配SOP | Qubit/Agilent 2100 | 从客户填写的表单导入的信息 | Qubit/Agilent 2100 | Qubit/Agilent 2100
| 浓度检测 | #3 Qubit （检测浓度） | sop检测方法1（Qubit） | 选择SOP | 自动匹配SOP | 3-ChIPDNA样品检测SOP | 客户需要确认系统自动匹配的信息是否正确 | 1-基因组样品DNA样品检测SOP | 2-RNA样品检测SOP
|  |  |  | 使用试剂盒 | 列表单选 | Qubit® RNA Assay Kit Qubit® RNA HS Assay Kit Qubit® microRNA Assay Kit Qubit® RNA BR Assay Kit Qubit® ssDNA Assay Kit Qubit® dsDNA BR Assay Kit Qubit® dsDNA HS Assay Kit | 客户需要确认系统自动匹配的信息是否正确 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | Qubit® RNA Assay Kit
|  |  |  | Qubit读数结果（ng/μL） | 数字 | 客户从qubit仪器上读取的数据 |  | 0.282 | 93
|  |  |  | 原液浓度（Qubit）（ng/μL） | 公式 | ·=Qubit读数结果（ng/μL）×（上样体积+DEPC水）/上样体积 | 软件自动生成结果，并且将结果copy到报告生成页面中 | 0.282
|  |  |  | 原液浓度（Qubit）（ng/μL） | 公式 | ·=Qubit读数结果（ng/μL） | 当客户送样信息中“样品浓度”<4时，原液浓度使用这个公式。 | 0.282 | 911.4
|  |  | 检测结果 | 总量 | 公式 | .=#3“原液浓度”*“体积” |  | 2.82 | 16405.2
|  |  |  | 是否通过 | 逻辑判断 | yes/no | “产品+建库类型+样品类型”决定选择哪个标准.具体标准对应关系，见表格Sheet2的"1-DNA文库构建样品要求"。 | yes(m ≥ 10ng) | yes(m ≥ 1 μg)
|  |  |  | 浓度 | 公式 | #3“原液浓度=c |  | c ≥ 0.2 ng/μL | c ≥ 100 ng/μL
|  |  |  | 是否通过 | 逻辑判断 | yes/no | “产品+建库类型+样品类型”决定选择哪个标准.具体标准对应关系，见表格Sheet2的"1-DNA文库构建样品要求"。 | yes | yes
|  | #4-1 判断是否继续 |  | 是否继续 | 逻辑判断 | 继续进行Agilent 2100 /入库 | 浓度大于0.2ng/μL的样品，继续进行Agilent 2100 Bioanalyzer检测，若样品浓度小于0.2ng/μL的样品，不进行后续检测，此类样品需及时按照文库类型及样品编号放回-40度的样品盒中，进入#5入库。 | 继续进行Agilent 2100
| 用量判定 | #4-2 判断留样？ 根据后续sop判断留样 | 后续实验需要的样品稀释液总量 |  | 公式 | .=#9精确定量中的“稀释样品体积” | 当两个数据中有一个不可用则该公式无效 | 14.1844 | #REF! | 在“基因组样品DNA样品检测SOP”中没有这两项。
|  |  | 后续需要的原液总量 |  | 公式 | .=#9精确定量中的“样品原液体积” | 当两个数据中有一个不可用则该公式无效，如果#4"后续实验需要的样品稀释液总量"数据可用，则此结果不可用。 | 14.1844 | 0.43889
| 余量入库 | #5 剩余样品原液入库 | 入库 |  |  |  | 有条形码的原样品管进行入库操作
|  | #6 电泳（质量检测） | sop检测方法（琼脂糖凝胶电泳检测，20-50ng样品,0.8%胶） | 20ng上样体积(ul) | 公式 | .=20ng/Qubit检测浓度 |  | 70.922
|  |  |  | 50ng上样体积(ul) |  | .=50ng/Qubit检测浓度 |  | 709.2199 | 0.21944 | 这两个例子中这项结果无效
|  |  |  | 选择胶规格 | 列表单选 | 小板胶（8孔） 大板胶（15孔） | 根据客户样品数自动选择，但是+提供客户修改功能 | 小板胶（8孔） | 小板胶（8孔）
|  |  |  | 进入质量分类 | 列表单选 | 1-电泳检测合格 2-样品降解，28S与18S主带弥散，基因组污染，蛋白质严重污染（可以勾选其中一项或几项） | 客户可以选择1，或者选择2中的一项或几项 | 电泳检测合格 | 基因组污染
| 判定 | #7 是否继续？ |  | 是否进行下一步 | 列表单选 | 1-继续进行Agilent 2100 Bioanalyzer检测 2-结束检测，直接进行“样品检测报告的撰写“ |  | 继续2100检测 | 停止检测撰写检测报告
ç | sop检测方法3（Agilent 2100） （精确质量） | #8 批量合并？ |  | 样品分类 | 列表单选 | 动物 植物 原核 | 客户手动选择 | 植物 | 植物
|  |  |  | 同类样品数量 | 数字 | 在整个实验室系统中统计进行到这一步的相同”样品分类“的样品, |  | 1 | 0
|  |  |  | 2个工作日内，如数量不足11个，申请是否进行2100检测 |  | 操作人员主动申请。系统可以提醒还有0.5天到达dead line的样品。（比如红色表示） | 电泳检测结束后对样品进行分类（动物、植物、原核），当每组样品数量达到11个时进行Agilent 2100 Bioanalyzer 检测； RNA样品检测周期为2个工作日，2日内如样品数目不足12，应询问相关负责人是否进行2100检测； | 否 | 否
|  | #9 Agilent 2100 （精确质量） | 条件：当样本浓度大于4ng/ul进行样品稀释 | 稀释样品体积（ul) | 公式 | .=2/(#3)稀释液浓度(1ng/ul) |  | 2 | 1.0753
[5 empty] | 公式 | .=4/(#3)原液浓度 | 如果（.=100/(#3)Qubit读数结果）结果不可用时，此结果也不可用。 | 14.1844 | 2.1505
|  |  | 条件：样本浓度小于4ng/ul | 样品原液体积 | 公式 | .=2/(#3)原液浓度 | 如果公式得到的结果>2, 则这个数据不可用。显示为不可用 | 7.0922 | 0.10972 | 这两个例子中这项结果无效
[5 empty] | 公式 | .=4/(#3)原液浓度 | 如果（.=200/(#3)Qubit读数结果）结果不可用时，此结果也不可用。 | 14.1844 | 0.21944 | 这两个例子中这项结果无效
|  |  |  | 使用的试剂盒 | 列表单选 | Agilent RNA 6000 Nano Kit AgilentRNA 6000 Pico Assay Agilent High Sensitivity DNA Kit | 根据SOP 系统可以自动分配 | Agilent High Sensitivity DNA Kit
|  |  |  | 使用的程序 | 列表单选 | Assays-dsDNA-High Sensitivity DNA DNA 1000 Series II DNA 12000 Laddering Series II DNA 12000 SeriesII DNA 7500 Series II |  | Assays-dsDNA-High Sensitivity DNA
|  |  | 完整性结果（Agilent 2100） | 结果图 | 文档截图 |  | 从仪器设备导出的PDF截取 | PDF文件命名规则日期+检测板数-H，例：2016年4月5日检测第一板，命名为20160405-1-H
|  |  |  | 图谱基线无上抬 | 判定 |  | 根据结果图进行判定 | yes
|  |  |  | 5.8S峰形正常 | 判定 |  | 根据结果图进行判定 | yes
|  |  |  | RIN值 | 数值记录 |  | RIN>=7.0 | >=7.0
|  |  |  | 28S/18S | 数值记录 |  | 28S/18S≥1.0 | 28S/18S≥1.0
| 检测结论 |  | 样品质量分类 |  | 手动判定分类 | A类,B类,C-1类,C-2类,D-1类,D-2类 |  Bionova对总DNA样品要求有以下2点： 1） 在总量上我们要求ChIP DNA ≥ 10ng ，其浓度要求为≥ 0.2ng /μL； 原因：Agilent High Sensitivity DNA Kit 检测ChIP DNA时，最低检测量是0.4ng，浓度太低，即使点2uL，仍检不出有效峰图；总量不足可能影响建库效果。 2） 在峰形上我们要求ChIP DNA 片段呈弥散分布，在100-500bp区域有大量分布。 原因：DNA样品峰形弥散，有利于掌握构建文库的大小，使建库结果更均一，效果更好。经验证明，打断后样品分布在100-500bp区域，效果最好。  样品判定标准分为A、B、C、D共4个等级： A类：样品质量满足建库测序需求，即DNA浓度不低于0.2ng/μL，总量不低于10ng ，且DNA片段呈弥散分布，在100-500bp区域有大量分布。如下图： B类：样品质量部分满足建库测序需求，即DNA浓度不低于0.2ng/μL，总量在5-10ng，且DNA片段分布同A类样品。 C类：样品质量不完全满足建库测序需求， C-1:即DNA浓度不低于0.2ng/μL，但总量不足5ng；或DNA片段在100-500bp之间有分布但分布较少或存在严重大片段污染。为风险建库样品，建议客户重新送样。如下图： C-2:对于C类样品在100-500bp之间有分布但分布较少或存在严重大片段污染的情况，Bionova在取得客户的同意后，可用超声仪继续打断至合适大小（100-500bp）。 D类：样品质量不满足建库测序需求， D-1:即DNA浓度低于0.2ng/μL；或样品总量低于1ng；或DNA在100-500bp无分布或分布极少。为风险建库样品，建议客户重新送样。如下图： D-2:针对DNA样品在100-500bp无分布或分布极少的情况，Bionova在取得客户的同意后，可用超声仪继续打断至合适大小（100-500bp），但由于ChIP DNA样品的特殊性，再次打断后无法检测其片段分布，仍属风险建库。 | A类 | C类
|  |  | 分类处理建议 |  | 自动匹配SOP | A类,B类,C-1类,C-2类,D-1类,D-2类 | A类：样品质量满足建库测序需求 B类：样品质量部分满足建库测序需求 C类：样品质量不完全满足建库测序需求 C-1:样品质量不完全满足建库测序需求,为风险建库样品，建议客户重新送样。 C-2:样品质量不完全满足建库测序需求,Bionova在取得客户的同意后，可用超声仪继续打断至合适大小（100-500bp） D类：样品质量不满足建库测序需求， D-1:样品质量不满足建库测序需求，为风险建库样品，建议客户重新送样。 D-2:样品质量不满足建库测序需求，Bionova在取得客户的同意后，可用超声仪继续打断至合适大小（100-500bp），但由于ChIP DNA样品的特殊性，再次打断后无法检测其片段分布，仍属风险建库。 | A类

## 文库检测SOP
样品单名称：
样品详细信息
建库方法* | 文库结构示例：
文库序列示例：
| Illumina Kit建库 （请提供Kit全称及货号） | Kit全称：
文库结构示例：
| 非Illumina Kit建库（请提供建库方法、Kit全称、文库接头序列） | 建库方法（请说明）：
Kit全称：
文库两侧接头序列：
文库信息* | GC含量： | <40% |  |  | 40-60%
| 文库碱基分布是否均匀： | 是 | 否，请说明情况及原因：
| Index位置 | □ P5——Index——DNA——P7 |  | □ P5——DNA—— Index——P7 |  |  | □ P5——Index1——DNA—— Index2——P7
百诺编号 | 文库名称* | 文库类型* | 物种* | Index序列* | 浓度*（ng/μL） | 体积* （μL） | 文库片段大小* | 数据量单位* | 备注
|  | 1.普通转录组文库 | [5 empty] | 1. Gb
|  | 2.RNA链特异性文库 | [5 empty] | 2. reads
3. 小RNA文库
4. ChIP文库
5. 全基因组甲基化文库
6. PCR产物文库
7. DNA小片段文库
8. DNA大片段文库
9. 宏基因组文库
10. 外显子捕获文库
11. 其它（请说明）
|  | 步骤 | 操作 | 记录 | 记录内容 | 记录内容说明 | 操作说明 | Example#1 | Example#2
| 文库接收 | #1 收样 | 核对文库名称 |  |  |  |  | BN2-536 | BN2-537
|  |  | 核对文库体积 | 体积 | 数字(ul) | 观察or测量体积 |  | 18 | 18
|  |  |  | 是否满足要求 | 逻辑判断 | “文库样品类型”决定选择哪个标准 | 根据3-sheet6 "客户自建文库样品要求"中的体积为判断标准 | Qubit、AGE、2100 | Qubit、AGE、2100
贴标签
|  | #2a 入库 | 放入-20度冰箱，“外来文库样品盒”保存
|  | #2b 文库检测准备出库 | 将文库放在EP管架上室温融化
|  | #3 Qubit （检测浓度） | sop检测方法1（Qubit） | 选择SOP | 自动匹配SOP-5 | 1-基因组样品DNA样品检测SOP； 2-RNA样品检测SOP； 3-ChIPDNA样品检测SOP 4-Bionova文库2100检测SOP 5-客户自建文库检测SOP | 客户需要确认系统自动匹配的信息是否正确 | 客户自建文库检测SOP | 客户自建文库检测SOP
|  |  |  | 使用试剂盒 | 列表单选-7 | 1-Qubit® RNA Assay Kit 2-Qubit® RNA HS Assay Kit 3-Qubit® microRNA Assay Kit 4-Qubit® RNA BR Assay Kit 5-Qubit® ssDNA Assay Kit 6-Qubit® dsDNA BR Assay Kit 7-Qubit® dsDNA HS Assay Kit | 客户需要确认系统自动匹配的信息是否正确 | 7-dsDNA HS KIT | 7-dsDNA HS KIT
|  |  |  | Qubit读数结果（ng/μL） | 数字 | 客户从qubit仪器上读取的数据 |  | 16.7 | 15.9
|  |  |  | 文库稀释倍数 | 数字 | 实验人员自已填写， 默认“1” |  | 1 | 1
|  |  |  | 原液浓度（Qubit）（ng/μL） | 公式 | ·=Qubit读数结果（ng/μL）×文库稀释倍数 | 软件自动生成结果，并且将结果copy到报告生成页面中 | 16.7 | 15.9
|  |  |  | 是否通过 | 逻辑判断 |  | 根据3-sheet6 "客户自建文库样品要求"中的体积为判断标准 | 是 | 是
|  |  | 检测结果 | 总量 | 系统标准 | .=#3原液浓度（Qubit)*#1体积 | 根据3-sheet6 "客户自建文库样品要求"中的体积为判断标准 | 300.6 | 286.2
|  |  |  | 是否通过 | 逻辑判断 |  | 需要总量符合即可往下进行 | 是 | 是
| 样品稀释 | #4a 百诺样品稀释 | 判断 | 是否稀释 | 逻辑判断 | 是/否 | if (=#3原液浓度>10ng/ul), 则进行稀释。否则不进行稀释。 | 稀释 | 稀释
|  | #4a-1a 进行稀释 | 在原管中，稀释样品到终浓度10ng/ul. | 取样品体积ul | 20ul |  | 可手动更改 | 18 | 18
|  |  |  | 取水体积 | 公式 | .=#3原液浓度*"#4a-1a取样体积ul"/10-"#4a-1a取样体积ul" |  | 12.06 | 10.62
|  | #4a-1b 不进行稀释 | 无操作，进入#5
|  | #4b 客户自建文库样品稀释 | 判断 | 是否稀释 | 逻辑判断 | 是/否 | if (=#3原液浓度>10ng/ul), 则进行稀释。否则不进行稀释。 | 稀释 | 稀释
|  | #4b-1a 进行稀释 | 在新管中，稀释样品到终浓度10ng/ul. | 取样品体积ul | 1ul |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 取水体积 | 公式 | .=#3原液浓度*"#4b-1a取样体积ul"/10-"#4b-1a取样体积ul" |  | 0.67 | 0.59
|  | #4a-1b 不进行稀释 | 无操作，进入#5
| 质量初测 | #5a 百诺自建立文库进行电泳（粗测质量） | sop检测方法2（琼脂糖凝胶电泳检测，10-15ng样品,1%胶） | 稀释样品体积（ul) | 公式 | .=10ng/10（ng/ul) | 由于#4a判断的存在，只可能有一个值有意义 | 1 | 1 | 本例使用稀释样品
|  |  |  | 样品原液体积 | 公式 | .=10ng/(#3)原液浓度
|  |  |  | 选择胶规格 | 列表单选 | 小板胶（8孔） 大板胶（15孔） | 根据客户样品数自动选择，但是+提供客户修改功能 | 小板胶（8孔） | 小板胶（8孔）
|  |  |  | 结果 | 文本 | 文库大小460bp; 文库大小300bp | 客户人工判断。系统提供文本录入功能。 | 文库大小460bp: | 文库大小460bp:
|  | #5b 客户自建文库不进行质量初测 | 进入#6
|  | #6 文库2100芯片排版 |  | 进行2100文库检测的文库数量 | 数字 | 在整个实验室系统中统计进行到这一步的相同”样品分类“的样品 |  | 5 | 6
|  |  |  | 2个工作日内，如数量不足12个，申请是否进行2100检测 |  | 操作人员主动申请。系统可以提醒还有0.5天到达dead line的样品。（比如红色表示） | 电泳检测结束后对样品进行分类（动物、植物、原核），当每组样品数量达到12个时进行Agilent 2100 Bioanalyzer 检测； RNA样品检测周期为2个工作日，2日内如样品数目不足12，应询问相关负责人是否进行2100检测； | 否 | 否
|  | #7 Agilent 2100 （精确质量） | 取样进行2100检测 | 样品量 | 数字 | 1ul | SOP规定量 | 1 | 1
|  |  |  | 使用的试剂盒 | 列表单选 | Agilent DNA 1000 Kit | 根据SOP 系统可以自动分配 | Agilent DNA 1000 Kit | Agilent DNA 1000 Kit
|  |  |  | 使用的程序 | 列表单选 | dsDNA/Agilent DNA 1000 |  | dsDNA/Agilent DNA 1000 | dsDNA/Agilent DNA 1000
|  |  | 完整性结果（Agilent 2100） | 结果图 | 文档截图 |  | 从仪器设备导出的PDF截取
| 贴标签 | #8 贴标签
| 入库 | #9 入库
|  | #10 撰写客户文库检测报告 | 撰写报告
| 接受任务单 | #11等待客户反馈，等待接收任务单
| 外送准备 | #24 判断是否留样 | 浓度判断 | 浓度是否大于10ng/ul | 公式 | .=#3 原液浓度-10ng/ul | 如果>10ng/ul, 则进入#25a.否则进入#25b
|  | #25a-1 原液稀释 | 稀释（20ul) | 原液用量 | 公式 | .=200ng/#3原液浓度 |  | 11.976 | 12.5786
|  |  |  | 加水量 | 公式 | .=20-(#25a-1 原液用量） |  | 8.024 | 7.4214
|  | #25a-2 剩余液体入库 | 原管入库 | 在原管进行标记，入库 | 状态 |  |  | 已入库 | 已入库
|  | #25a-3 稀释液帖BN标记送出测序 | #25a-1稀释液管帖BN标记，送出测序 |  |  |  |  | 已送出 | 准备送出
#25b 原管帖BN标记送出测序
| 外送测序 | #28 原管子记录更新 | 更新原管记录 | 是否已送样 | 状态 | 已封装准备送样；未送样
|  | #30 快递送样 | [5 empty] | 查询 | 申请
Note on B1: 作者: 运营填写：姓名-数量-样品类型-日期
Note on A3: 作者: 所选内容以高亮表示
Note on A11: 作者: 所选内容以高亮表示