## #说明
样本检测 Scheme Table
(各表中黄色列为Scheme选择输入项）
Scheme 配置表：
样本稀释
Qubit
电泳
Agilent2100

## 稀释Scheme
Scheme | 物种 | 样本类别 | 样本类型 | 默认上样体积(ul) （可修改） | 稀释液类型 | 公式 | 备注
RNA稀释 | * | RNA | * | 1 | DEPC水 | if(送样浓度!=null) 稀释液体积=(客户送样浓度*上样体积)/100-上样体积； 终浓度=(送样浓度*上样体积)/总体积； else 稀释液体积=9*上样体积； 终浓度=N/A； 总体积=上样体积+稀释液体积；
DNA稀释 | * | DNA | * | 2 | dd H2O | const 目标浓度=30； //检测前目标浓度20-50ng/ul左右 if(送样浓度!=null) 稀释液体积=(客户送样浓度*上样体积)/目标浓度-上样体积； 终浓度=(送样浓度*上样体积)/总体积； else 稀释液体积=9*上样体积； 终浓度=N/A； 总体积=上样体积+稀释液体积； | 检测前稀释方式(检测前目标浓度20-50ng/μL左右） 若样品信息单未标明样品浓度，则对样品统一进行10倍稀释，将样品稀释液振荡混匀
文库定量稀释 | * | RNA文库 DNA文库 | * | 2 | 稀释液 | 稀释液体积=Qubit实测浓度*上样体积/10-上样体积； 终浓度=(Qubit实测浓度*上样体积)/总体积； 总体积=上样体积+稀释液体积；

## QubitScheme
产品 | 建库类型 | 物种 | 样本类别 | 样品类型 | 检测方法 | Qubit仪器版本 | Qubit试剂盒 | 检测结果 |  | 样品说明
[8 empty] | 总量 | 浓度（Qubit）
转录组测序 | 链特异性转录组文库 | * | RNA | Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | 动物/植物/真菌/原核 Total RNA
|  | 动物/植物 |  | mRNA | Qubit/AGE | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m ≥ 10 ng | c ≥ 5 ng/μL | 未打断的、oligo(dT)纯化的mRNA
|  | 动物/植物 |  | -rRNA RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m ≥ 10 ng | c ≥ 10 ng/μL | 未打断的、去除rRNA的RNA
小RNA测序 | 小RNA文库 | 动物/植物/真菌 |  | Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | 动物/植物/真菌 Total RNA
|  |  |  | Small RNA | Qubit | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | m ≥ 2.5 μg | c ≥ 50 ng/μL | PEG沉淀的small RNA
|  |  |  | Small RNA | Qubit | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | m ≥ 5 ng | c ≥ 5 ng/μL | 纯化的small RNA（19-28nt）
|  |  |  | IP Small RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | m ≥ 50ng | c ≥ 5 ng/μL | IP处理的small RNA
降解组测序 | 降解组文库 | 植物/真菌 |  | Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | 植物、真菌 Total RNA
|  | 动物 |  | Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | 人、鼠 Total RNA
|  | 动物 |  | Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | 其他动物 Total RNA
circRNA测序 | circRNA文库 | 植物/真菌 |  | Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m≥ 20 μg | c ≥ 200 ng/μL | 植物、真菌 Total RNA
|  | 动物 |  | Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | m≥ 20 μg | c ≥ 200 ng/μL | 人、鼠 Total RNA
Qubit计算公式：
原液浓度=Qubit读数结果(ng/uL)*(上样体积+DEPC水体积）/上样体积
总量=原液浓度*体积

## 电泳Scheme
Scheme | 物种 | 样本类别 | 样本类型 | 公式:电泳样品上样选择 & 上样体积 | 质量分级 | 后续处理
RNA电泳 | * | RNA | * | 稀释液上样体积=200/Qubit检测浓度； 原液上样体积=200/原液浓度； If (稀释液上样体积<=5ul) { 上样液体 = 稀释液; 上样体积 = 稀释液上样体积; } else { 上样液体 = 原液; 上样体积 = 原液上样体积; } | 人工判断依据： $ePhoresisScore= A: 无基因组DNA、蛋白质、糖类等杂质污染；琼脂糖电泳28S及18S条带清晰无弥散； B: 无基因组DNA、蛋白质、糖类等杂质污染；琼脂糖电泳28S及18S条带轻微降解； C: 或存在基因组DNA、蛋白质或糖类等杂质污染；或琼脂糖电泳28S及18S条带不清晰，存在明显降解；
DNA电泳 | * | DNA | * | 样品上样量,范围20ng-50ng； 稀释液上样体积=样品上样量／Qubit检测浓度 | 人工判定依据: Bionova对总DNA质量判定优先级为总量>蛋白污染>RNA污染；样品判定标准分为A、B、C、D共4个等级： 1） A类：样品条带完整单一无严重降解，样品无严重RNA、蛋白质等杂质污染。 如下图，在总量满足的情况下，结合电泳图谱：1图条带单一完整无降解；2图轻微降解；3图轻微蛋白质和RNA污染；以上三图所示均判定为A类，即总量大于1μg，有轻微降解、轻微的蛋白污染和RNA污染的样品都可接受，为合格样品。 2） B类：样品质量部分满足建库测序需求，即DNA总量大于送样要求的1/2，且样品条带完整单一无严重降解，样品无严重RNA、蛋白质等杂质污染。 B类和A类的区别仅仅是从总量上区分，故DNA总量仅满足送样要求的1/2（500ng），电泳检测结果为1）中的电泳图类型则样品被判定为B类，为合格样品。 3） C类：样品质量不完全满足建库测序需求，即DNA总量大于送样要求的1/2，样品存在轻微降解，且样品无RNA、蛋白质等杂质污染。如下图所示，在总量DNA总量仅满足送样要求的1/2（500ng），电泳检测结果为中度降解，判定为C类，为风险建库样品，建议客户重新送样。 4） D类：样品质量不满足建库测序需求，即DNA总量小于送样要求的1/2，样品降解严重，或存在严重RNA、蛋白质等杂质污染。对于D类出现的严重蛋白污染情况，若其DNA样品总量总量大于1μg的情况下，Bionova在取得客户的同意后，可对其进行酚/仿抽提处理。 如下图所示，1、2和3样品分别存在杂带污染、严重蛋白质污染、严重降解，应判定为D类 条带完整性/是否有降解：完整无降解¦轻微降解¦中度降解¦严重降解 蛋白质等杂质污染: 无杂质污染¦轻微蛋白质/杂质污染¦严重DNA/RNA/蛋白质等杂质污染 | 合格品：A，B 风险建库样品：C 不合格品：D
文库电泳 | * | RNA文库 DNA文库 | * | 稀释液上样体积= 1ul; 原液上样体积=10ng/原液浓度; If ((原液浓度>10ng/ul) 上样液体 = 稀释液; 上样体积 = 稀释液上样体积; } else { 上样液体 = 原液; 上样体积 = 原液上样体积; }

## A2100Scheme
Schema | 物种 | 样本类别 | 样本类型 | Aglent2100 |  |  |  | 公式:2100上样选择 & 上样体积 | 备注
|  |  |  | 试剂盒 | 芯片型号 | 样品通量（孔位数） | 程序 | //上样量控制在100~200ng 稀释液上样体积=100/Qubit检测浓度； 原液上样体积=100/原液浓度； if (稀释液上样体积<=2ul) { 上样液体 = 稀释液; 上样体积min = 稀释液上样体积; 上样体积max = 稀释液上样体积*2; } else { 上样液体 = 原液; 上样体积min = 原液上样体积; 上样体积max = 原液上样体积*2; } | 试剂盒特性 | Memo：Q21样品类型
Aglent2100 植物/真菌 Total RNA | 植物/真菌 | RNA | Total RNA | Agilent RNA 6000 Nano Kit | RNA Nano | 12 | Plant RNA nano |  | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | 植物、真菌 Total RNA
Aglent2100 动物 Total RNA | 动物 |  | Total RNA | Agilent RNA 6000 Nano Kit | RNA Nano | 12 | Total RNA Eukaryote nano |  | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | 人、鼠 / 其他动物 Total RNA
Aglent2100 原核 Total RNA | 原核 |  | Total RNA | Agilent RNA 6000 Nano Kit | RNA Nano | 12 | Total RNA Prokaryote nano |  | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | 原核 Total RNA
Aglent2100 动植物 mRNA | 动物/植物 |  | mRNA | Agilent RNA 6000 Nano Kit | RNA Nano | 12 | mRNA nano |  | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | 未打断的、oligo(dT)纯化的mRNA
Aglent2100 动植物 -rRNA RNA | 动物/植物 |  | -rRNA RNA | Agilent RNA 6000 Nano Kit | RNA Nano | 12 | mRNA nano |  | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | 未打断的、去除rRNA的RNA
Aglent2100 Small RNA | * |  | Small RNA | 小RNA分析试剂盒 | Small RNA | 11 | TBD | TBD | 50–2000 pg/μL溶于水的纯的miRNA （6-150nt） | PEG沉淀的small RNA (m ≥ 2.5 μg) 纯化的small RNA（19-28nt） (m ≥ 5 ng)
Aglent2100 IP Small RNA | * |  | IP small RNA | 小RNA分析试剂盒 | Small RNA | 11 | TBD |  | 50–2000 pg/μL溶于水的纯的miRNA （6-150nt） | IP处理的small RNA
Aglent2100 DNA 1000 | * | DNA DNA文库 RNA文库 | * | DNA 1000 分析试剂盒（25–1000 bp） | DNA 1000 | 12 | DNA 1000
Aglent2100 DNA 7500 |  |  |  | DNA 7500 分析试剂盒（100–7500 bp） | DNA 7500 | 12 | DNA 7500
Aglent2100 DNA 12000 |  |  |  | DNA 12000 分析试剂盒（100–12000 bp） | DNA 12000 | 12 | DNA 12000
Aglent2100 HS DNA |  |  |  | 高灵敏度DNA分析试剂盒（50-7000 bp） | High Sensitivity DNA | 11 | High Sensitivity DNA
ISSUE：完整性（Agilent 2100） PDF图，图谱判定条件方式 是否需要包含在Scheme table中？
判定目前设计为手动选择，是不是不需要放在scheme?

## 质量分类Scheme
Scheme | 物种 | 样本类别 | 样本类型 | 质量等级 | 质量等级分类方法（人工分类） | 后续处理
RNA质量分类 | * | RNA | * | A/B/C | RNA样品质量等级分类方法： 在纯度上我们要求总RNA 在1%琼脂糖电泳图无DNA/蛋白质污染情况、样品主带清析、28S:18S比例大于1，5S峰型正常，Bionova对总RNA质量判定优先级为总量/浓度>蛋白污染> DNA污染； 样品判定标准分为A、B、C共3个等级： A类：样品质量满足建库测序条件。即：RNA总量满足送样要求；无基因组DNA、蛋白质、糖类等杂质污染；琼脂糖电泳28S及18S条带清晰无弥散；Agilent 2100检测图谱基线平整无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，28S/18S≥1.0（小RNA和降解组样品要求RIN≥7.5，28S/18S≥1.3，详细可参考上表）。 B类：样品质量不完全满足建库测序条件。即：RNA总量满足送样要求；无基因组DNA、蛋白质、糖类等杂质污染；琼脂糖电泳28S及18S条带轻微降解；Agilent 2100检测不完全满足要求，主要包括以下4种情况： 1）RIN值达到标准，但图谱基线略不平整； 2）RIN值略低，但基线平整； 3）RIN值达到标准，基线平整，但5.8S峰型略偏高； 4）基线平整，但28S/18S略低于标准。 C类：样品质量不满足建库测序条件。即：RNA总量不满足送样要求；或存在基因组DNA、蛋白质或糖类等杂质污染；或琼脂糖电泳28S及18S条带不清晰，存在明显降解；Agilent 2100检测图谱基线明显上抬，5.8S峰型偏高，RIN<7.0，28S/18S<1.0。 | 合格品：A 风险建库样品：B 不合格品：C
DNA质量分类 | * | DNA | * | A/B/C/D | DNA样品质量等级分类方法： Bionova对总DNA质量判定优先级为总量>蛋白污染>RNA污染；样品判定标准分为A、B、C、D共4个等级： A类：样品质量满足建库测序需求。即：DNA总量满足送样要求；且电泳样品条带完整单一无严重降解；样品无严重RNA、蛋白质等杂质污染。 如下图，在总量满足的情况下，结合电泳图谱：1图条带单一完整无降解；2图轻微降解；3图轻微蛋白质和RNA污染；以上三图所示均判定为A类，即总量大于1μg，有轻微降解、轻微的蛋白污染和RNA污染的样品都可接受，为合格样品。 B类：样品质量部分满足建库测序需求。即：DNA总量大于送样要求的1/2；且电泳样品条带完整单一无严重降解；样品无严重RNA、蛋白质等杂质污染。 B类和A类的区别仅仅是从总量上区分，故DNA总量仅满足送样要求的1/2（500ng），电泳检测结果为1）中的电泳图类型则样品被判定为B类，为合格样品。 C类：样品质量不完全满足建库测序需求。即：DNA总量大于送样要求的1/2；样品存在轻微降解；且样品无RNA、蛋白质等杂质污染。如下图所示，在总量DNA总量仅满足送样要求的1/2（500ng），电泳检测结果为中度降解，判定为C类，为风险建库样品，建议客户重新送样。 D类：样品质量不满足建库测序需求。即：DNA总量小于送样要求的1/2；样品降解严重；或存在严重RNA、蛋白质等杂质污染。对于D类出现的严重蛋白污染情况，若其DNA样品总量总量大于1μg的情况下，Bionova在取得客户的同意后，可对其进行酚/仿抽提处理。 如下图所示，1、2和3样品分别存在杂带污染、严重蛋白质污染、严重降解，应判定为D类 | 合格品：A，B 风险建库样品：C 不合格品：D
文库质量分类 | * | RNA文库 DNA文库 | * | A/B/C | A.检测合格的文库 B.有杂峰，检测合格的文库 C.检测不合格的文库 （百诺大成文库检测2100标准） | 合格品：A，B 不合格品：C

## #REF->
此页以后的Sheet是参考资料和草稿，仅供参考！

## 样本质量分类规则
样本类别 | 判定标准(人工） | 样本质量分类 | 分类处理建议
RNA | 样品质量分类： 在纯度上我们要求总RNA 在1%琼脂糖电泳图无DNA/蛋白质污染情况、样品主带清析、28S:18S比例大于1，5S峰型正常，Bionova对总RNA质量判定优先级为总量/浓度>蛋白污染> DNA污染； 样品判定标准分为A、B、C共3个等级： A类：样品质量满足建库测序条件，即RNA总量满足送样要求，无基因组DNA、蛋白质、糖类等杂质污染，琼脂糖电泳28S及18S条带清晰无弥散，Agilent 2100检测图谱基线平整无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，28S/18S≥1.0（小RNA和降解组样品要求RIN≥7.5，28S/18S≥1.3，详细可参考上表）。 B类：样品质量不完全满足建库测序条件，即RNA总量满足送样要求，无基因组DNA、蛋白质、糖类等杂质污染，琼脂糖电泳28S及18S条带轻微降解；Agilent 2100检测不完全满足要求，主要包括以下4种情况： 1）RIN值达到标准，但图谱基线略不平整； 2）RIN值略低，但基线平整； 3）RIN值达到标准，基线平整，但5.8S峰型略偏高； 4）基线平整，但28S/18S略低于标准。 C类：样品质量不满足建库测序条件，即RNA总量不满足送样要求；或存在基因组DNA、蛋白质或糖类等杂质污染；或琼脂糖电泳28S及18S条带不清晰，存在明显降解；Agilent 2100检测图谱基线明显上抬，5.8S峰型偏高，RIN<7.0，28S/18S<1.0。 | A,B,C | NA
DNA | Bionova对总DNA质量判定优先级为总量>蛋白污染>RNA污染；样品判定标准分为A、B、C、D共4个等级： 1） A类：样品质量满足建库测序需求，即DNA总量满足送样要求，且样品条带完整单一无严重降解，样品无严重RNA、蛋白质等杂质污染。 如下图，在总量满足的情况下，结合电泳图谱：1图条带单一完整无降解；2图轻微降解；3图轻微蛋白质和RNA污染；以上三图所示均判定为A类，即总量大于1μg，有轻微降解、轻微的蛋白污染和RNA污染的样品都可接受，为合格样品。 2） B类：样品质量部分满足建库测序需求，即DNA总量大于送样要求的1/2，且样品条带完整单一无严重降解，样品无严重RNA、蛋白质等杂质污染。 B类和A类的区别仅仅是从总量上区分，故DNA总量仅满足送样要求的1/2（500ng），电泳检测结果为1）中的电泳图类型则样品被判定为B类，为合格样品。 3） C类：样品质量不完全满足建库测序需求，即DNA总量大于送样要求的1/2，样品存在轻微降解，且样品无RNA、蛋白质等杂质污染。如下图所示，在总量DNA总量仅满足送样要求的1/2（500ng），电泳检测结果为中度降解，判定为C类，为风险建库样品，建议客户重新送样。 4） D类：样品质量不满足建库测序需求，即DNA总量小于送样要求的1/2，样品降解严重，或存在严重RNA、蛋白质等杂质污染。对于D类出现的严重蛋白污染情况，若其DNA样品总量总量大于1μg的情况下，Bionova在取得客户的同意后，可对其进行酚/仿抽提处理。 如下图所示，1、2和3样品分别存在杂带污染、严重蛋白质污染、严重降解，应判定为D类 | A,B,C,D | A类：样品质量+H50满足建库测序需求，合格样品 B类：样品质量部分满足建库测序需求，合格样品 C类：样品质量不完全满足建库测序需求，为风险建库样品，建议客户重新送样。 D类：样品质量不满足建库测序需求，Bionova在取得客户的同意后，可对其进行酚/仿抽提处理。
DNA文库 | A.检测合格的文库 B.有杂峰，检测合格的文库 C.检测不合格的文库 （百诺大成文库检测2100标准） | A,B,C | NA
RNA文库

## RNA 产品对应表
RNA文库构建样品要求 | [7 empty] | 加DNA, Qubit 试剂耗材
百诺大成在接收到客户提供的样品后，会对参照下表对样品进行浓度、总量和完整性及纯度检测，并将样品按质量分为不同的类别，详细情况请您参阅service@bionova.com.cn发送的样品检测报告。
产品 | 建库类型 | 样品类型 | 检测方法 | 检测结果 |  |  | Qubit |  | 2100
|  |  |  | 总量 | 浓度（Qubit） | 完整性（Agilent 2100） | 仪器版本 | 试剂盒 | 物种 | 使用的试剂盒 | 试剂盒特性 | 使用的程序
转录组测序 | 链特异性转录组文库 | 植物、真菌 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，28S/18S≥1.0 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 植物/真菌 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano
|  | 人、鼠 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，28S/18S≥1.0 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | 原核 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，23S/16S≥1.0 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 原核 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Prokaryote nano
|  | 其他动物 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，28S/18S≥1.0 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | 未打断的、oligo(dT)纯化的mRNA | Qubit/AGE | m ≥ 10 ng | c ≥ 5 ng/μL | 片段主要分布在1K以上 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | ？ | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | mRNA nano
|  | 未打断的、去除rRNA的RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 10 ng | c ≥ 10 ng/μL | 片段主要分布在1K以上 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | ？ | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | mRNA nano
小RNA测序 | 小RNA文库 | 植物、真菌 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.5，28S/18S≥1.3 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 植物/真菌 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano
|  | 人、鼠 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥8.0，28S/18S≥1.5 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | 其他动物 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.5，28S/18S≥1.5 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | PEG沉淀的small RNA | Qubit | m ≥ 2.5 μg | c ≥ 50 ng/μL | N/A | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | / | / | / | /
|  | IP处理的small RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 50ng | c ≥ 5 ng/μL | Agilent 2100检测5S区域有明显起峰 | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | ？ | ？ | ？ | ？
|  | 纯化的small RNA（19-28nt） | Qubit | m ≥ 5 ng | c ≥ 5 ng/μL | N/A | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | / | / | / | /
降解组测序 | 降解组文库 | 植物、真菌 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.5，28S/18S≥1.3 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 植物/真菌 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano
|  | 人、鼠 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥8.0，28S/18S≥1.5 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | 其他动物 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.5，28S/18S≥1.5 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
circRNA测序 | circRNA文库 | 植物、真菌 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 200 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，28S/18S≥1.0 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 植物/真菌 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano
|  | 人、鼠 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 200 ng/μL | 图谱基线无上抬，5.8S峰型正常，RIN≥7.0，28S/18S≥1.0 | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano

## 2100 Scheme RNA&文库
Scheme | 样本类别 | 样本类型 | 物种分类 | 建库类型 | 试剂盒 | 芯片 | 检测范围 | 分子量标准 | 程序 | 完整性（Agilent 2100） | PDF图，图谱基线无上抬
RNA Nano 植物 | RNA | 总RNA | 植物/真核 |  | RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂盒 | Agilent RNA 6000 Nano Assay | 5–500 ng/μL | RNA Nano分子量标准 | Plant RNA nano
RNA Nano 动物 |  |  | 动物 | [5 empty] | Total RNA Eukaryote nano
RNA Nano 原核 |  |  | 原核 | [5 empty] | Total RNA Prokaryote nano
RNA Pico 植物 |  |  | 植物/真核 |  | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂盒 | Agilent RNA 6000 Pico Assay | 50–5000 pg/μL溶于水 | RNA Pico分子量标准 | Plant RNA Pico
RNA Pico 动物 |  |  | 动物 | [5 empty] | Total RNA Eukaryote Pico
RNA Pico 原核 |  |  | 原核 | [5 empty] | Total RNA Prokaryote Pico
mRNA Nano 植物 |  | mRNA | 植物/真核 |  | RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂盒 | Agilent RNA 6000 Nano Assay | 25–500 ng/μL | RNA Nano分子量标准 | mRNA nano
mRNA Nano 动物 |  |  | 动物
mRNA Nano 原核 |  |  | 原核
mRNA Pico 植物 |  |  | 植物/真核 |  | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂盒 | Agilent RNA 6000 Pico Assay | 50–5000 pg/μL溶于水 | RNA Pico分子量标准 | mRNA pico
mRNA Pico 动物 |  |  | 动物
mRNA Pico 原核 |  |  | 原核
Small RNA |  | 小RNA | 动物/植物 |  | 小RNA分析试剂盒 | 小RNA分析试剂盒 | 50–2000 pg/μL溶于水的纯的miRNA | 小RNA分子量标准 | Small RNA
Scheme | 样本类别 | 样本类型 | 物种分类 |  | 试剂盒 | 芯片 | 检测范围 | 分子量标准 | 程序
DNA 1000 | DNA/DNA文库/ RNA文库 | * | * |  | DNA 1000 分析试剂盒（25–1000 bp） | DNA芯片 | 0.1–50 ng/μL | DNA 1000 Ladder | DNA 1000
DNA 7500 |  |  |  |  | DNA 7500 分析试剂盒（100–7500 bp） |  |  | DNA 7500 Ladder | DNA 7500
DNA 12000 |  |  |  |  | DNA 12000 分析试剂盒（100–12000 bp） |  |  | DNA 12000 Ladder | DNA 12000
HS DNA |  |  |  |  | 高灵敏度DNA分析试剂盒（50-7000 bp） |  | 5–500 pg/μL | High Sensitivity DNA Ladder | High Sensitivity DNA
Note on D1: 作者: 动物 植物 原核 真核
Note on D16: 作者: 动物 植物 原核 真核

## Qubit&A2100
Schema | 建库类型 | 物种 | 样本类型 | 送检合格要求 |  | Qubit |  |  |  |  | 检测方法 | Memo：Q21样品类型
|  |  |  | 总量 | 浓度（Qubit） | 仪器版本 | 试剂盒 | 使用的试剂盒 | 试剂盒特性 | 使用的程序
植物/真菌 Total RNA 转录组测序 | 2. 真核链特异性转录组文库 3. 真核普通转录组文库 4. 原核链特异性转录组文库 8. 单细胞转录组文库 | 植物/真菌 | Total RNA | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano | Qubit/Agilent 2100 | 植物、真菌 Total RNA
动物 Total RNA 转录组测序 |  | 动物 | Total RNA | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano | Qubit/Agilent 2100 | 人、鼠 / 其他动物 Total RNA
原核 Total RNA 转录组测序 |  | 原核 | Total RNA | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Prokaryote nano | Qubit/Agilent 2100 | 原核 Total RNA
动植物 mRNA 转录组测序 |  | 动物/植物 | mRNA | m ≥ 10 ng | c ≥ 5 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | mRNA nano | Qubit/AGE | 未打断的、oligo(dT)纯化的mRNA
动植物 -rRNA RNA 转录组测序 |  | 动物/植物 | -rRNA RNA | m ≥ 10 ng | c ≥ 10 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | mRNA nano | Qubit/Agilent 2100 | 未打断的、去除rRNA的RNA
植物/真菌 Total RNA 小RNA测序 | 小RNA文库 | 植物/真菌 | Total RNA | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano | Qubit/Agilent 2100 | 植物、真菌 Total RNA
动物 Total RNA 小RNA测序 |  | 动物 | Total RNA | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano | Qubit/Agilent 2100 | 人、鼠 / 其他动物Total RNA
Small RNA 测序 |  | / | Small RNA | m ≥ 2.5 μg | c ≥ 50 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | / | / | / | Qubit | PEG沉淀的small RNA (m ≥ 2.5 μg) 纯化的small RNA（19-28nt） (m ≥ 5 ng)
IP Small RNA 测序 |  | / | IP small RNA | m ≥ 50ng | c ≥ 5 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | / | / | / | Qubit/Agilent 2100 | IP处理的small RNA
植物/真菌 降解组测序 | 降解组文库 | 植物/真菌 | Total RNA | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano | Qubit/Agilent 2100 | 植物、真菌 Total RNA
动物 降解组测序 |  | 动物 | Total RNA | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano | Qubit/Agilent 2100 | 人、鼠 / 其他动物Total RNA
植物/真菌 circRNA测序 | circRNA文库 | 植物/真菌 | Total RNA | m≥ 20 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano | Qubit/Agilent 2100 | 植物、真菌 Total RNA
动物 circRNA测序 |  | 动物 | Total RNA | m≥ 20 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano | Qubit/Agilent 2100 | 人、鼠 Total RNA

## DNA 产品对应表
1-DNA文库构建样品要求
百诺大成在接收到客户提供的样品后，会对参照下表对样品进行浓度、总量和完整性及纯度检测，并将样品按质量分为不同的类别，详细情况请您参阅service@bionova.com.cn发送的样品检测报告。
产品 | 建库类型 | 样品类型 | 检测方法 | 检测结果 |  |  | Qubit |  | 2100
|  |  |  | 总量 | 浓度（Qubit） | 完整性及纯度（AGE） | 仪器版本 | 试剂盒 | 使用的试剂盒 | 试剂盒特性 | 使用的程序
人全基因组重测序/动植物全基因组重测序/细菌、真菌全基因组重测序/宏基因组测序 | ≤800 bp文库 | 完整的基因组DNA | Qubit/AGE | m ≥ 1μg | c ≥20 ng/μL | 样品条带单一清晰无降解，无RNA、蛋白质等杂质污染 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
|  | 打断后的基因组DNA | Qubit/AGE | m ≥ 500ng | c ≥20 ng/μL | Smear DNA样品大小满足建库需求 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
|  | PCR产物 | Qubit/AGE | m ≥ 1μg | c ≥20 ng/μL | 样品条带单一清晰，无明显引物二聚体和非特异性条带 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
|  | MDA扩增DNA | Qubit/AGE | m ≥ 500ng | c ≥20 ng/μL | Smear DNA样品大小满足建库需求 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
表观遗传学测序 | ChIP-Seq文库 | ChIP样品 | Qubit/Agilent 2100 | m ≥10ng | c ≥ 0.2 ng/μL | Agilent 2100检测DNA片段分布在100-500bp之间 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | High Sensitivity DNA kit | 检测范围是5-500pg/uL | High Sensitivity DNA
| Bisulfite文库 | 基因组DNA | Qubit/AGE | m ≥ 500ng | c ≥20 ng/μL | 样品条带单一清晰无降解，无RNA、蛋白质等杂质污染 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
全外显子测序 | Exome文库 | 基因组DNA | Qubit/AGE | m ≥ 1μg | c ≥20 ng/μL | 样品条带单一清晰无降解，无RNA、蛋白质等杂质污染 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
|  | FFPE样品 | Qubit/AGE | m ≥ 500ng | c ≥10 ng/μL | 无RNA、蛋白质等杂质污染 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
|  | cfDNA/ctDNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 10ng | c ≥0.2 ng/μL | 无基因组DNA污染 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
16S/18S/ITS扩增子测序 | ≤800 bp文库 | 完整的基因组DNA | Qubit/AGE | m ≥ 100ng | c ≥ 5ng/μL | 样品条带单一清晰无降解，无RNA、蛋白质等杂质污染 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
|  | PCR产物 |  |  |  | 样品条带单一清晰，无明显引物二聚体和非特异性条带 | Qubit 3.0 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | / | / | /
Qubit 3.0

## 蛋白质分析
RNA分析试剂和试剂盒
分析指标/产品描述 | RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂盒（货号：5067-1511） |  | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂盒（货号：5067-1513） |  | 小RNA分析试剂盒（货号：5067-1548）
| RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂（货号：5067-1512） |  | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂（货号：5067-1514） |  | 小RNA分析试剂盒（货号：5067-1549）
| RNA Nano分子量标准（货号：5067-1529） |  | RNA Pico分子量标准（货号：5067-1535） |  | 小RNA分子量标准（货号：5067-1550）
| RNA 6000 Nano 总RNA分析 | RNA 6000 Nano mRNA分析 | RNA 6000 Pico总RNA分析 | RNA 6000 Pico mRNA分析 | 小RNA分析
试剂盒 | RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂盒 | RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂盒 | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂盒 | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂盒 | 小RNA分析试剂盒
定量范围 | 25–500 ng/μL | 25–500 ng/μL | - | - | 50–2000 pg/μL溶于水的纯的miRNA
定性范围 | 5–500 ng/μL | 25–500 ng/μL | 50–5000 pg/μL溶于水 | 250–5000 pg/μL溶于水 | 50–2000 pg/μL溶于水的纯的miRNA
分离片段分析范围 | - | - | - | - | 6-150nt
灵敏度（信噪比>3） | 5ng/μL溶于水 | 25npg/μL溶于水 | 50 pg/μL溶于水 | 250 pg/μL溶于水 | 50 pg/μL溶于水(测试 了小RNA ladder中的40nt的片断)
|  |  | 200 pg/μL溶于TE | 500 pg/μL溶于TE
定量重复性 | 10 % CV | 10 % CV | 20 % CV | 20 % CV | 25 % CV
定量准确度（以ladder 作为样品） | 20 % CV | 20 % CV | 30 % CV | 30 % CV
样品中允许最大盐浓度 | 100 mM ris, | 100 mM ris, | 50 mM Tris, | 50 mM Tris, | 10 mM Tris,
| 0.1mEDTA | 0.1mEDTA | 0.1mEDTA | 0.1mEDTA | 0.1mEDTA
| 或125 mM NaCl | 或125 mM NaCl | 或50 mM NaCl | 或50 mM NaCl
| 或15 mM MgCl2 | 或15 mM MgCl2 | 或15 mMMgCl2 | 或15 mMMgCl2
物理指标
分析运行时间 | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min
每张芯片样品数量 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11
样品上样量 | 1 μL | 1 μL | 1 μL | 1 μL | 1 μL
试剂盒稳定性） | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月
试剂盒包装大小 | 300样品/每个试剂盒 | 300样品/每个试剂盒 | 275样品/每个试剂盒 | 275样品/每个试剂盒 | 275样品/每个试剂盒
DNA分析试剂和试剂盒
分析指标/产品描述 | DNA 1000分析试剂盒（货号：5067-1504） | DNA 7500 分析试剂盒（货号：5067-1506） | DNA 12000分析试剂盒（货号：5067-1508） | 高灵敏度DNA分析试剂盒（货号：5067-4626）
| DNA 1000分析试剂（货号：5067-1505） | （货号：5067-1507） | （货号：5067-1509） | （货号：5067-4627）
分离片段分析范围 | 25–1000 bp | 100–7500 bp | 100–12000 bp | 50-7000 bp
片段大小分析分辨率 | 25–100 bp 为±5 bp | 100-1000bp 为±5% | 100-1000bp 为±5% | 50-600bp 为±10%
| 100-500bp 为±5% | 1000-7500bp为±15% | 1000-12000bp为±10% | 600-7000bp为±20%
500-1000bp为±10%
片断大小分析准确度（以ladder 作为样品） | ±10% CV | ±10% CV | ±15% CV | ±10% CV
片断大小分析重复性（以ladder 作为样品） | ±5% CV | ±5% CV | ±5% CV | ±5% CV
片断浓度定量准确度（以ladder 作为样品） | ±20% CV | ±20% CV | ±20% CV | ±20% CV
片断浓度定量重复性（以ladder 作为样品） | 25–500bp 为±15% | 100-1000bp 为±10% | 100-1000bp 为±15% | 50-2000bp 为±15%
| 500-1000bp为±5% | 1000-7500bp为±5% | 1000-12000bp为±10% | 2000-7000bp为±10%
定性范围（以ladder 作为样品） | 0.1–50 ng/μL | 0.1–50 ng/μL | 0.1–50 ng/μL | 5–500 pg/μL
样品中允许最大盐浓度 | 250 mM KCl | 250 mM KCl | 250 mM KCl | 10 mM Tris
| 250 mM NaCl | 250 mM NaCl | 250 mM NaCl | 1 mM EDTA
| 15 mM MgCl2 | 15 mM MgCl2 | 15 mM MgCl2
物理指标
分析运行时间 | 35 min | 30 min | 30 min | 45 min
每张芯片样品数量 | 12 个样品/芯片 | 12 个样品/芯 | 12 个样品/芯 | 11 个样品/芯
样品上样量 | 1 μL | 1 μL | 1 μL | 1 μL
试剂盒稳定性（储存温度见各包装盒上的说明） | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月
试剂盒包装大小 | 300样品/每个试剂盒 | 300样品/每个试剂盒 | 300样品/每个试剂盒 | 300样品/每个试剂盒
蛋白质分析试剂和试剂盒
分析指标/产品描述 | 蛋白质80分析试剂盒（货号：5067-1515） | 蛋白质230分析试剂盒（货号：5067-1517） | 高灵敏度蛋白质250分析试剂盒（货号：5067-1575）
| 蛋白质80分析试剂（货号：5067-1516） | 蛋白质230分析试剂（货号：5067-1518） | 高灵敏度蛋白质250分析试剂盒（货号：5067-1576）
高灵敏度蛋白质250标记试剂（货号：5067-1577）
高灵敏度蛋白质250分子量标准（货号：5067-1578）
分离片段分析范围 | 5-80 kDa | 14-230 kDa | 10-250 kDa
片段大小分析分辨率 | 10% | 10% | 10%
片断大小分析准确度 | 10 % CV (CAII, BLG) | 10 % CV (BSA, CAII) | 10 % CV (BSA)
片断大小分析重复性 | 3 % CV (CAII, BLG) | 3 % CV (BSA, CAII) | 3 % CV (BSA)
灵敏度（信噪比>3） | PBS 中6 ng/μL CAII (15 ng/μL BSA), 0.5 MNaCl 中10 ng/μL (CAII) ，(0.5 M NaCl 中30 ng/μL BSA) | PBS 中6 ng/μL CAII (15 ng/μL BSA), 0.5 M NaCl 中30 ng/μL (BSA) | 溶解于水的1pg/μL(标记的BSA)
溶解于PBS的5pg/μL(标记的BSA),标记反应浓度为1 ng/μL总蛋白
定量范围 | PBS 中60-2000 ng/μL CAII | PBS 中15-2000 ng/μL CAII, | 0.3-3000 ng/μL BSA
PBS 中30-2000 ng/μL BSA
定性范围 | PBS 中6-4000 ng/μL CAII 与BLG | PBS 中6-5000 ng/μL CAII, 15-5000 ng/μL BSA | -
定量重复性 | 20 % CV (CAII, BLG) | 20 % CV (BSA, CAII) | 20 % CV (BSA)
物理指标
分析运行时间 | 30 min | 25 min | 30 min
每张芯片样品数量 | 10 个样品/芯片 | 10个样品/芯 | 10 个样品/芯
样品上样量 | 4 μL | 4 μL | 4 μL
试剂盒稳定性（储存温度见各包装盒上的说明） | 4 个月 | 4 个月 | 6 个月
试剂盒包装大小 | 250样品/每个试剂盒 | 250样品/每个试剂盒 | 100样品/每个试剂盒
细胞分析试剂盒与试剂
分析指标/产品描述 | 细胞分析试剂盒（货号：5067-1519） | 细胞Checkout分析试剂盒（货号：5067-1520）
分析运行时间 | 30min | 30
每张芯片样品数量 | 6个样品/芯片 | 6 个样品/芯
样品上样量（建议20,000个细胞 ） | 10 μL | 10 μL
试剂盒稳定性（储存温度见各包装盒上的说明） | 4 个月 | 4 个月

## Sheet1
配置名称 | 具体参数 | 说明 |  |  |  |  | 目的+仪器+试剂+输入+输出
节点配置参数 | IP 地址 | ？
输入 | 样本 | 样本数量
编号
在本节点处理的样本初始参数和状态
设备 | 设备名称 |  | 设备库 | 仪器分类 | 仪器名称
设备ID
设备序列号
控制命令
运行配置
过程控制
输入
输出
设备操作SOP
耗材试剂 | 类型 |  | 试剂库 | 试剂分类 | 试剂名称
名称
实验室编号
CAT/SKU
LOT
使用SOP
| 供应商 | [6 empty] | ·
SOP | 操作步骤 | 包括样本，仪器，芯片状态改变 | 文字操作说明
| 计算公式 |  | 脚本描述公式和逻辑
判断逻辑
公式和判断逻辑所用数据
UI交互模板 | UI名称 |  | 目前开发人员自己设计
UI界面
UI版本号
报告模板 | 实验记录 |  | 目前开发人员自己设计 |  |  | 仪器的输出
仪器度数
| 人工录入 | 数据
判断
输出 | 样本 | 样本数量
编号
在本节点处理的样本参数和状态的结果
异常处理 | 异常编号 |  | 异常种类
| 描述 |  | 1. 公式判断异常
| 处理方式 |  | 2.仪器异常
3. 人工判断异常，写入理由
操作记录 | 操作人员
操作时间
操作结果

## 2100 Scheme RNA&DNA(bak)
Scheme | 样品类型 | 样品物种 | 芯片 | 试剂盒 | 检测范围 | 分子量标准 | 程序
RNA Nano 植物 | 总RNA | 植物/真核 | RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂盒 | Agilent RNA 6000 Nano Assay | 5–500 ng/μL | RNA Nano分子量标准 | Plant RNA nano
RNA Nano 动物 |  | 动物 |  |  |  |  | Total RNA Eukaryote nano
RNA Nano 原核 |  | 原核 |  |  |  |  | Total RNA Prokaryote nano
RNA Pico 植物 |  | 植物/真核 | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂盒 | Agilent RNA 6000 Pico Assay | 50–5000 pg/μL溶于水 | RNA Pico分子量标准 | Plant RNA Pico
RNA Pico 动物 |  | 动物 |  |  |  |  | Total RNA Eukaryote Pico
RNA Pico 原核 |  | 原核 |  |  |  |  | Total RNA Prokaryote Pico
mRNA Nano 植物 | mRNA | 植物/真核 | RNA 6000 Nano 总RNA分析试剂盒 | Agilent RNA 6000 Nano Assay | 25–500 ng/μL | RNA Nano分子量标准 | mRNA nano
mRNA Nano 动物 |  | 动物
mRNA Nano 原核 |  | 原核
mRNA Pico 植物 |  | 植物/真核 | RNA 6000 Pico 总RNA分析试剂盒 | Agilent RNA 6000 Pico Assay | 50–5000 pg/μL溶于水 | RNA Pico分子量标准 | mRNA pico
mRNA Pico 动物 |  | 动物
mRNA Pico 原核 |  | 原核
Small RNA | 小RNA | 动物/植物 | 小RNA分析试剂盒 | 小RNA分析试剂盒 | 50–2000 pg/μL溶于水的纯的miRNA | 小RNA分子量标准 | Small RNA
Scheme | 样品类型 | 样品分类 | 试剂盒 | 分离片段分析范围 | 检测范围 | 分子量标准 | 程序
DNA 1000 | DNA | ? | DNA 1000 分析试剂盒 | 25–1000 bp | 0.1–50 ng/μL | DNA 1000 Ladder | DNA 1000
DNA 7500 |  | ? | DNA 7500 分析试剂盒 | 100–7500 bp |  | DNA 7500 Ladder | DNA 7500
DNA 12000 |  | ? | DNA 12000 分析试剂盒 | 100–12000 bp |  | DNA 12000 Ladder | DNA 12000
HS DNA |  | ? | 高灵敏度DNA分析试剂盒 | 50-7000 bp | 5–500 pg/μL | High Sensitivity DNA Ladder | High Sensitivity DNA
没有物种要求
Note on D2: 作者: 动物 植物 原核 真核
Note on D17: 作者: 动物 植物 原核 真核

## Qubit Scheme bak
产品 | 建库类型 | 样品类型 | 检测方法 | 检测结果 |  | Qubit |  | 2100
|  |  |  | 总量 | 浓度（Qubit） | 仪器版本 | 试剂盒 | 物种 | 使用的试剂盒 | 试剂盒特性 | 使用的程序
转录组测序 | 链特异性转录组文库 | 植物、真菌 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 植物/真菌 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano
|  | 人、鼠 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | 原核 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 原核 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Prokaryote nano
|  | 其他动物 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 1 μg | c ≥ 100 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | 未打断的、oligo(dT)纯化的mRNA | Qubit/AGE | m ≥ 10 ng | c ≥ 5 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物/植物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | mRNA nano
|  | 未打断的、去除rRNA的RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 10 ng | c ≥ 10 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物/植物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | mRNA nano
小RNA测序 | 小RNA文库 | 植物、真菌 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 植物/真菌 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano
|  | 人、鼠 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | 其他动物 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 5 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | PEG沉淀的small RNA | Qubit | m ≥ 2.5 μg | c ≥ 50 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | / | / | / | /
|  | IP处理的small RNA | Qubit/Agilent 2100 | m ≥ 50ng | c ≥ 5 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | / | / | / | /
|  | 纯化的small RNA（19-28nt） | Qubit | m ≥ 5 ng | c ≥ 5 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® microRNA Assay Kit | / | / | / | /
降解组测序 | 降解组文库 | 植物、真菌 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 植物/真菌 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano
|  | 人、鼠 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
|  | 其他动物 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 400 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano
circRNA测序 | circRNA文库 | 植物、真菌 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 植物/真菌 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Plant RNA nano
|  | 人、鼠 Total RNA | Qubit/Agilent 2100 | m≥ 20 μg | c ≥ 200 ng/μL | Qubit 3.0 | Qubit® RNA HS Assay Kit | 动物 | Agilent RNA 6000 Nano Kit | 检测范围是5-500ng/uL芯片 | Total RNA Eukaryote nano